## Códigos Internos AA y R
ALCANCES
CÓDIGO | UM | DESCRIPCIÓN (SISTEMA) | ALCANCES | PRECIO
17060000 | SER | CHILLER R-22 MTTO PREVENTIVO MAYOR | Capacidad hasta 60 TR | 16500
Limpieza de sistema
Cambio de aceite
Cambio de piedras desecantes a compresores
Reprogramación de controlador
Carga de refrigerante hasta 1 tanque de 11.3 kg
17060001 | SER | CHILLER R-22 MTTO PREVENTIVO MENOR | Capacidad hasta 60 TR | 10800
Limpieza General de serpentines.
Niveles de refrigerante y aceite.
Comprobación de presiones.
Comprobación de Conexiones Mécanicas y Eléctricas.
Carga de refrigerante hasta 1 tanque de 11.3 kg
17060002 | SER | CHILLER R-410 MTTO. PREVENTIVO MAYOR | Capacidad hasta 60 TR | 16500
Limpieza de sistema
Cambio de aceite
Cambio de piedras desecantes a compresores
Reprogramación de controlador
Carga de refrigerante hasta 1 tanque de 11.3 kg
17060003 | SER | CHILLER R-410 MTTO. PREVENTIVO MENOR | Capacidad hasta 60 TR | 10800
Limpieza General de serpentines.
Niveles de refrigerante y aceite.
Comprobación de presiones.
Comproación de Conexiones Mécanicas y Eléctricas.
Carga de refrigerante hasta 1 tanque de 11.3 kg
17060004 | SER | MINI SPLIT 1 TR MTTO. PREVENTIVO | Capacidad hasta 5 TR | 1450
Limpieza general
Reapriete de tornillerÍa general
comprobación de amperaje del compresor
comprobacion de funcionamiento en general
comprobación de niveles de refrigerante
recarga de refrigerante de hasta 1/2 kg.
Revision y corrección de conexiones mecánicas y eléctricas
No incluye refacciones.
17060005 | SER | MINI SPLIT 1.5 TR MTTO. PREVENTIVO | Capacidad hasta 5 TR | 1450
Limpieza general
Reapriete de tornillerÍa general
comprobación de amperaje del compresor
comprobacion de funcionamiento en general
comprobación de niveles de refrigerante
recarga de refrigerante de hasta 1/2 kg.
Revision y corrección de conexiones mecánicas y eléctricas
No incluye refacciones.
17060006 | SER | MINI SPLIT 2 TR MTTO. PREVENTIVO | Capacidad hasta 5 TR | 1450
Limpieza general
Reapriete de tornillerÍa general
comprobación de amperaje del compresor
comprobacion de funcionamiento en general
comprobación de niveles de refrigerante
recarga de refrigerante de hasta 1/2 kg.
Revision y corrección de conexiones mecánicas y eléctricas
No incluye refacciones.
17060007 | SER | MINI SPLIT 3 TR MTTO. PREVENTIVO | Capacidad hasta 5 TR | 1450
Limpieza general
Reapriete de tornillerÍa general
comprobación de amperaje del compresor
comprobacion de funcionamiento en general
comprobación de niveles de refrigerante
recarga de refrigerante de hasta 1/2 kg.
Revision y corrección de conexiones mecánicas y eléctricas
No incluye refacciones.
17060008 | SER | MINI SPLIT 5 TR MTTO. PREVENTIVO | Capacidad hasta 5 TR | 1450
Limpieza general
Reapriete de tornillerÍa general
comprobación de amperaje del compresor
comprobacion de funcionamiento en general
comprobación de niveles de refrigerante
recarga de refrigerante de hasta 1/2 kg.
Revision y corrección de conexiones mecánicas y eléctricas
No incluye refacciones.
17060009 | SER | MINI SPLIT 6 TR MTTO. PREVENTIVO | Capacidad hasta 6 TR | 1610
Limpieza general
Reapriete de tornillerÍa general
comprobación de amperaje del compresor
comprobacion de funcionamiento en general
comprobación de niveles de refrigerante
recarga de refrigerante de hasta 1/2 kg.
Revision y corrección de conexiones mecánicas y eléctricas
No incluye refacciones.
17060010 | SER | MINI SPLIT TIPO MOCHILA MTTO. PREVENTIVO | Capacidad hasta 5 TR | 1450
Limpieza general
Reapriete de tornillerÍa general
comprobación de amperaje del compresor
comprobacion de funcionamiento en general
comprobación de niveles de refrigerante
recarga de refrigerante de hasta 1/2 kg.
Revision y corrección de conexiones mecánicas y eléctricas
No incluye refacciones.
17060034 | SER | AIRE LAVADO MTTO. PREVENTIVO | Cambio de paja 24 Kilos | 1180
Desmontaje de paredes
Lavado de gabinetes a presión
Engradaso de chumaceras
Ajuste y tension de bandas
lavado de mangueras para riego de paja
Cambio de banda A 35
1 bomba de agua helada B75 a 127 volts
17060011 | SER | UMA C/ CONDENSADORA MTTO. PREVENTIVO | Limpieza general | 2100
Revisión y programación de parámetros
Cambio de filtros
Cambio de poleas y bandas
17060012 | SER | FAN&COIL MTTO. PREVENTIVO | Limpieza general | 2100
Lavado de filtros
Lavado de serpentín
comprobación de niveles de refrigerante
Carga de refrigerante hasta 1/2 kg.
17060013 | SER | REFRIGERADORES MTTO. PREVENTIVO | Limpieza General de condensador y difusor | N/A
Revisión de elementos térmicos
Comprobación de conexiones mecánicas y eléctricas
Carga de refrigerante hasta 1/2 kg.
17060035 | SER | MESA FRIA MTTO. PREVENTIVO | Carga de gas en caso de ser necesario | N/A
Lavado de condensadora
Evaporador con agentes de limpieza
Apriete de tornilleria
Chequeo de elementos térmicos (KIT)
17060014 | SER | CÁMARAS CONSERVACIÓN MTTO. PREVENTIVO | Limpieza General de condensador y difusor | N/A
Comprobación de presiones
Comprobación de conexiones mecánicas y eléctricas
Comprobación de niveles de refrigerante
Carga de refrigerante hasta 1/2 kg.
17060015 | SER | CÁMARAS CONGELACIÓN MTTO. PREVENTIVO | Limpieza General de condensador y difusor | N/A
Comprobación de presiones
Comprobación de conexiones mecánicas y eléctricas
Comprobación de niveles de refrigerante
Carga de refrigerante hasta 1/2 kg.
17060016 | SER | INYECTOR AIRE MTTO. PREVENTIVO | Limpieza general | 850
Ajuste de lubricación de sistema de transmisión
Ajustes
Comprobación de conexiones mecánicas y eléctricas
17060017 | SER | EXTRACTOR AIRE CALIENTE MTTO. PREVENTIVO | Limpieza general | 1150
Ajuste de lubricación de sistema de transmisión
Ajustes
Comprobación de conexiones mecánicas y eléctricas
17060018 | SER | UNIDAD TIPO PAQUETE | Capacidad hasta 5 TR | 3500
Limpieza general
Reapriete de tornillerÍa general
Comprobación de presiones
comprobación de amperaje del compresor
Ajustes
Limpieza y lubricacion del sistema de transmisión
Alineacion y ajustes de ventiladores y motores
comprobacion de niveles de refrigerante
Carga de refrigerante hasta 1/2 kg.
17060019 | PZA | FILTRO CARTÓN DES. 24X24X2" P/UMA | REFACCIONES | 385
17060020 | PZA | FILTRO CARTÓN DES. 12X12X2" P/UMA |  | 220
17060021 | PZA | FILTRO CARTÓN DES 10X24X1" P/ FAN&COIL |  | 320
17060022 | PZA | FILTRO DESHIDRATADOR |  | 850
17060023 | PZA | POLEA DE ALUM 3"X3/4" P/ UMAS Y EXTRACT |  | 680
17060024 | PZA | BANDAS CAUCHO A32-A50 P/EXTRACTORES |  | 245
17060025 | PZA | BANDAS DE CAUCHO A23-A26 P/UMAS |  | 215
17060026 | PZA | TARJ. ELEC P/MINI SPLIT 1-2 TR C/CONTROL |  | 2500
17060027 | PZA | TARJ. ELEC P/MINI SPLIT MÁS-2 TR CONTROL |  | 2500
17060028 | PZA | VENTILADOR CENTRÍFUGO P/MINI SPLIT |  | 1750
17060029 | PZA | KIT ELEMENTOS TÉRMICOS P/REFRIGERADOR |  | N/A
17060033 | PZA | TRAMO AISLANTE P/TUBERÍA 1.7 MTS CERRADO |  | 65
17060030 | PZA | TANQUE REFRIGERANTE R-22 13.6 KG |  | 3750
17060031 | PZA | TANQUE REFRIGERANTE R-410 11.3 KG |  | 2500
17060032 | PZA | TANQUE REFRIGERANTE R-404 10.9 KG |  | 2400
PRECIOS MAS IVA.
EN LOS CONCEPTOS DE MTTO PREVENTIVO NO INCLUYE NINGUN TIPO DE REFACCIONES
LOS CONCEPTOS MARCADOS COMO N/A NO LOS REALIZAMOS ( SOLO AIRE ACONDICIONADO)